Руфтопы cредней мощности Sunline

R22,R410

Модели серий SUNLINE  представляют собой  высокоэффективные конвертируемые  установки кондиционирования, размещаемые на крыше. Все модели оборудованы двумя независимыми контурами циркуляции хладагента (для обеспечения эффективного режима работы при частичных нагрузках).

Установки спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями стандарта сертификации качества ISO 9002.

Предусмотрены следующие возможности исполнения моделей: только охлаждение, охлаждение и газовый нагрев, а также охлаждение и электрический нагрев. Широкий ряд опций, монтируемых на заводе, а также дополнительных комплектующих, монтируемых на объекте, позволяет использовать модели этой серии практически для всех конкретных случаев применения.

Все модели могут быть поставлены, оборудованные одной из трех возможных опций исполнения заслонки наружного воздуха:

- Экономайзер с регулированием по одному значению энтальпии

- Экономайзер с регулированием по одному значению энтальпии, оборудованный мощным вытяжным блоком

- Автоматическая заслонка наружного воздуха

Управляющая плата  Simplicity™ - Регулирующие платы Simplicity™ оборудованы стандартизованным числом функций, которые ранее были доступны только в качестве дополнительных опций или при использовании дополнительных регуляторов.

Регулятор для работы при низких температурах наружного воздуха

Защита от слишком коротких циклов работы

Задержка включения/выключения вентиляторов

Мониторинг состояния устройств защиты

Защита от ложных срабатываний

Диагностика аварийной сигнализации

Газовый нагрев

Все модели с газовым нагревом оборудованы двумя нагревательными секциями равной производительности для упрощения регулирования производительности. Каждая секция оборудована надежным теплообменником с трубами из алитированной стали, резервным газовым клапаном, устройством искрового поджога, системой принудительной вентиляции, модулем для 100% отключения, а также всеми необходимыми устройствами автоматической защиты, которые соответствуют самым последним версиям нормативных документов ANSI.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Газовые нагреватели поставляются для работы на природном газе, однако при использовании дополнительного комплектующего блока (монтируется на объекте) могут быть переоборудованы на работу на пропане. Все установки газового нагрева имеют две ступени нагрева.

Автоматизация

Все модели могут быть теперь поставлены с контроллером BAS заводского монтажа. В качестве дополнительных опций могут быть смонтированы контроллеры Novar, Honeywell, Johnson или CPC.

| Технические характеристики |
| --- |
| Модели только холод + газовый нагрев + электрический нагрев | DM 180 | DM 240 | DM 300 |
| Полная производительность по холоду* (1) кВт * производительность дана для параметров воздуха- 27/19-35С | 53.7 | 69.8 | 95.0 |
| Тепловая производительность газовый нагрев N24/N32 кВт | 70 | 70\82 | 70\82 |
| Тепловая производительность электрический нагрев кВт | 18,36,54,72 | 18,36,54,72 | 18,36,54,72 |
| Электрические характеристики | 380V/3 + N/ 50Hz |
| Потребляемая мощность | 18,1 | 23,5 | 38,00 |
| Электрический кабель | 5 x 10 | 5 x 16 | 5 x 25 |
| Кабель для термостата мм2 | 10 x 0,22 |
| Количество контуров / тип компрессора | 2\спиральный 3\спиральный 3\спиральный |
| Технические характеристики |
| Мощность звукового давления Дб(А) | 82 | 85 | 87 |
| Полное потребляемое компрессором электричество кВт | 15,2 | 20,4 | 26.4 |
| Номинальный ток / пусковой ток А | 36/127 | 46/127 | 73/198 |
| Вентилятор на испарителе | Расход воздуха м3/ч | 12 240 | 15 840 | 17 000 |
|  | Максимальный Напор Па | 400 | 400 | 400 |
|  | Потребляемое вентиляторм электричество кВт | 3.7 5.6 | 9.2 |
| Размеры установки | выстоа мм | 1235 | 1337 | 1337 |
|  | длина мм | 3 181 | 3 461 | 3 461 |
|  | глубина мм | 2 337 | 2 337 | 2 337 |
| Вес установки с газовым нагревом/без газового нагрева кг | 975\866 | 1066\957 | 1197\1080 |

213 [83/8]