Контроллеры регулирования температуры в помещении  для двухтрубных систем

### ОПИСАНИЕ

Регулятор температуры в помещении для двухтрубных систем (обычно фэн-койлов), оборудованный:

- 1 релейным входом

- ручным двухпозиционным переключателем «Включено / Выключено», 3 скоростями вращения электродвигателя, переключателем режима работы (охлаждение/нагрев) (в зависимости от модели).

- внутренним или дистанционным (дополнительная опция) датчиком температуры.

| Тип | Включено/ Выключено (*) | 3 скорости вращения | Локальный переключатель (летний/зимний режим работы) | Дистанционный переключатель (летний/зимний режим работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBTA-323-435 | ● | ● |  | ● |
| DBTA-323-199 | ● |  |  |  |
| DBTA-323-995 |  |  |  | ● |
| DBTA-323-998 |  |  | ● |  |

По запросу:

Дистанционный датчик с кабелем длиной 1 метр (дополнительная опция), который конфигурируется с помощью шунтирующей перемычки. Номер для заказа: NTB010-623.

(*) Для DB-TA-323-435 выключение/работа вентилятора